| 索引号 | 11341729003257952H/202003-00107 | 组配分类 | 供电服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县人民政府（办公室） | 发文日期 | 2020-03-13 17:27 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 停电公告,供电服务 |
| 信息来源 | 供电公司 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 停电公告（3月22日、28日、29日停电） | 内容概述 |  |

## 停电公告（3月22日、28日、29日停电）

停电时间：2020年03月22日08：00-12:00

停电线路：35kV汀溪站：10kV慈坑234线站外23401分段开关

工作内容：安徽宣城泾县汀溪35千伏变电站2#主变扩建工程10千伏配套送出工程（汀溪变电站~白华、红星）：10kV慈坑234线1#杆-新建线路1#杆金具安装、导线架设

停电范围：安徽省宣城【泾县】汀溪：棋盘、九里桥、桃山、水碓、合坑、柏杨、丰元、西坑、姚峰、九里坑、双河、九里、慈坑、姚峰、九里电信基站、慈坑移动基站、大南坑

停电时间：2020年3月28日08：00-16:00

停电线路：10kV万陈240线杨坑口支线1#杆跌落保险后段线路由运行转检修

工作内容：桃花潭镇新民段10kV双回线路架设工程0#-1#-5#杆双回导线架设、金具安装、真空安装1台、避雷器安装1组、过桥制作。

停电范围：安徽省宣城市【泾县】桃花潭镇：凤形庄、杨坑口、自来水厂、移动基站、泾县陈村建材有限公司

停电时间：2020年03月29日07：30-09:00

停电线路：35kV汀溪站：10kV隆培231全线

工作内容：安徽宣城泾县汀溪35千伏变电站2#主变扩建工程10千伏配套送出工程（汀溪变电站~蔡村爱民，隆培）：线路改接7处、10kV隆培231线电缆改接

停电范围：安徽省宣城市【泾县】汀溪乡：桑园、红岭、南山、赵塘、阳山、阴山、高山、中桥、横路、红星电信基站

停电时间：2020年03月29日07：30-09:00

停电线路：35kV汀溪站：10kV南坑232全线

工作内容：安徽宣城泾县汀溪35千伏变电站2#主变扩建工程10千伏配套送出工程（汀溪变电站~蔡村爱民，隆培）：线路改接7处、10kV隆培231线电缆改接；10kV南坑232线配合停电

停电范围：安徽省宣城市【泾县】汀溪乡：联合、街道、乡直、西山、叶坑、张家、景区、猫岭、何家、战岭、高山排、小坑、马家、马家岭、翰林、汀溪南香、宏源苗木