| 索引号 | 11341729003257952H/202006-00058 | 组配分类 | 供电服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县人民政府（办公室） | 发文日期 | 2020-06-12 09:54 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 停电公告,供电服务 |
| 信息来源 | 泾县供电公司 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 停电公告（6月20日停电） | 内容概述 |  |

## 停电公告（6月20日停电）

停电时间：2020年06月20日05：00-09:00

停电线路：35kV昌桥站：10kV昌桥185线南湾支线01185支线开关后段线路

工作内容： 1、10kV昌桥185线羊山头支线新建04#杆至07#杆导线架设、负荷改接，老线路拆除；

2、10kV昌桥185线南湾支线54#杆至55#杆导线离南湾台区台架杆安全距离不足隐患消缺、南湾台区台架校正、拉线制作。

停电范围：安徽省宣城市【泾县】昌桥乡:天丰粮业有限公司、塔里、羊山头、华昌农业、芦塘、南湾、南湾2#、移动、联通、朱湾、朱湾2#、成富、华昌农业、汪店烟炕、汪店、汪西3#、周下、成富大米加工厂、汪西、汪西2#、赵明、蒋桥、白元坝、柏山排灌站、桃园、叶村、叶村2#、柏山烟炕、卫家涝、中片、上片、山头

停电时间：2020年06月20日05：00-11:00

停电线路：10kV昌桥185线柏山支线02#杆跌落保险后段线路

工作内容：10kV昌桥185线柏山支线042#T接杆至新建白元台区05#杆导线架设、负荷改接、老线路拆除

停电范围：安徽省宣城市【泾县】昌桥乡:赵明、蒋桥、白元坝、柏山排灌站、桃园、叶村、叶村2#、柏山烟炕、卫家涝、中片、上片、山头