| 索引号 | 113417290032586489/202308-00119 | 组配分类 | 年度重点工作任务分解、执行及落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县泾川镇 | 发文日期 | 2023-08-29 10:15 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 年度重点工作任务分解、执行及落实情况 |
| 信息来源 | 泾县泾川镇 | 主题导航 | 商贸、海关、旅游 |
| 信息名称 | 泾川镇2023年8月份重点工作进展情况 | 内容概述 | 为深刻汲取全国燃气爆炸事故教训，进一步加强燃气安全管理，防范燃气安全事故发生，泾川镇常态化开展安全生产检查，全力查问题、除隐患、防事故，着力补短板、固底板、提水平，坚决守好安全生产底线红线。泾川镇联合县直相关部门组成检查小队，对城区内765家、城区外31家餐饮场所开展燃气安全专项检查，摸排镇域内使用醇基燃料29家餐饮企业(城区内27家，城区外2家)，2家醇基燃料配送企业。重点检查餐饮企业是否安装燃气泄漏报警器，是否使用不合格气瓶，连接软管和减压阀、燃气具附近电线线路布置是否安全，从业人员是否掌握消防安全常识等内容。同时，为提高燃气用户安全用气意识，向从业 |

## 泾川镇2023年8月份重点工作进展情况

为深刻汲取全国燃气爆炸事故教训，进一步加强燃气安全管理，防范燃气安全事故发生，泾川镇常态化开展安全生产检查，全力查问题、除隐患、防事故，着力补短板、固底板、提水平，坚决守好安全生产底线红线。

泾川镇联合县直相关部门组成检查小队，对城区内765家、城区外31家餐饮场所开展燃气安全专项检查，摸排镇域内使用醇基燃料29家餐饮企业(城区内27家，城区外2家)，2家醇基燃料配送企业。重点检查餐饮企业是否安装燃气泄漏报警器，是否使用不合格气瓶，连接软管和减压阀、燃气具附近电线线路布置是否安全，从业人员是否掌握消防安全常识等内容。同时，为提高燃气用户安全用气意识，向从业人员耐心细致讲解燃气的正确使用方法和注意事项，让他们进一步掌握燃气设施的操作规程，时刻增强安全意识，紧绷安全生产这根弦。

正值夏季高温，泾川镇结合辖区企业特点，对12家服装加工企业、15家宣纸加工企业开展专项检查，对企业是否制定灭火应急预案并组织演练，消防安全管理制度是否健全，是否开展日常防火巡查、检查，疏散通道是否畅通，各类消防设施器材配置是否达标并保持完好有效等情况进行了检查。针对检查中发现的问题，检查人员要求企业要迅速落实隐患整改措施，尽快消除消防安全隐患。同时，要求企业加强自检自查，强化员工的消防安全宣传教育，全力确保企业消防安全。

下一步、泾川镇将进一步强化认识、提高站位，以“隐患无处不在”的危机感和“时时放心不下”的责任感继续开展燃气安全检查工作，引导餐饮单位开展燃气安全自查自纠，及时消除安全隐患，加大对火灾易发高发的各类场所隐患排查力度，确保全镇消防安全形势稳定。