| 索引号 | 1134172900325812XU/202312-00012 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县卫生健康委员会（县中医药管理局） | 发文日期 | 2023-12-12 08:47 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 泾县2023年第四季度生活饮用水水质监测一览表,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 泾县卫生健康委员会（县中医药管理局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 泾县2023年第四季度生活饮用水水质监测一览表 | 内容概述 | 为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求，我县于2023年11月初开展生活饮用水水质监测工作，本次在全县11个乡镇采集水样32份，具体检测结果见下表。 |

## 泾县2023年第四季度生活饮用水水质监测一览表

| 为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求，我县于2023年11月初开展生活饮用水水质监测工作，本次在全县11个乡镇采集水样32份，具体检测结果见下表。 |
| --- |
|  | 泾县2023年第四季度生活饮用水水质监测一览表 |  |  |  |
| 编号 | 自来水厂 | 采样地点 | 水样类型 | 监测结果 |
| 1 | 泾县自来水公司 | 泾县自来水公司 | 出厂水 | 达标 |
| 2 | 泾县自来水公司 | 泾县龙井苑小区（东点） | 末梢水 | 达标 |
| 3 | 泾县自来水公司 | 泾县卫健委（中点） | 末梢水 | 达标 |
| 4 | 泾县自来水公司 | 泾县新城华庭小区（南点） | 末梢水 | 达标 |
| 5 | 泾县自来水公司 | 泾县御溪相府小区（北点） | 末梢水 | 达标 |
| 6 | 泾县自来水公司 | 泾县谢园新村门卫处（中点） | 末梢水 | 达标 |
| 7 | 泾县自来水公司 | 泾县滨江花园小区(西点） | 末梢水 | 达标 |
| 8 | 昌桥自来水厂 | 昌桥卫生院 | 末梢水 | 达标 |
| 9 | 昌桥自来水厂 | 昌桥自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 10 | 昌桥乡孤童自来水厂 | 昌桥乡孤童自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 11 | 昌桥乡孤童自来水厂 | 景山村委会 | 末梢水 | 达标 |
| 12 | 榔桥自来水厂 | 榔桥镇自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 13 | 榔桥自来水厂 | 榔桥加油站 | 末梢水 | 达标 |
| 14 | 泾川镇晏公自来水厂 | 泾川镇晏公自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 15 | 泾川镇晏公自来水厂 | 晏公社区 | 末梢水 | 达标 |
| 16 | 汀溪上漕村西坑、七甲、万口头引泉工程 | 汀溪苏红加油站 | 末梢水 | 达标 |
| 17 | 琴溪乐琴自来水厂 | 琴溪乐琴自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 18 | 琴溪乐琴自来水厂 | 乐琴村委会 | 末梢水 | 达标 |
| 19 | 丁家桥自来水厂 | 丁家桥自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 20 | 丁家桥自来水厂 | 丁家桥卫生院 | 末梢水 | 达标 |
| 21 | 云岭落星潭自来水厂 | 落星潭自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 22 | 云岭落星潭自来水厂 | 毛田湾6号 | 末梢水 | 达标 |
| 23 | 蔡村自来水厂 | 蔡村自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 24 | 蔡村自来水厂 | 春和客栈 | 末梢水 | 达标 |
| 25 | 茂林自来水厂 | 茂林自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 26 | 茂林自来水厂 | 茂林卫生院 | 末梢水 | 达标 |
| 27 | 黄村自来水厂 | 黄村镇自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 28 | 黄村自来水厂 | 紫阳村部 | 末梢水 | 达标 |
| 29 | 桃花潭包合自来水厂 | 桃花潭包合自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 30 | 桃花潭包合自来水厂 | 水墨江南大酒店 | 末梢水 | 达标 |
| 31 | 桃花潭自来水厂 | 桃花潭自来水厂 | 出厂水 | 达标 |
| 32 | 桃花潭自来水厂 | 桃花潭政府 | 末梢水 | 达标 |
| 备注： 1、所检指标达标仅指本次采集水样所监则的指标的检测结果符号GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、监测指标包括： （1）微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； （2）毒理性指标：砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、； （3）感观性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； （4）消毒剂指标：游离氯/二氧化氯； 2023年12月12日 |